Znak sprawy: PZS 26.02.2023

Kielce, dn. 31 lipca 2023 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień w zakresie

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie ile sztuk parapetów wewnętrznych jest do demontażu? W zał. nr 2 w punkcie 1,.4 jest informacja o 89 szt. parapetów do demontażu, natomiast okien do wymiany jest 73 szt. i tyle samo ma być nowych parapetów z konglomeratu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że część stolarki okiennej w budynku szkoły została wymieniona już wcześniej – bez montażu nowych parapetów wewnętrznych - stąd różnica w ilości parapetów. Zamówienie obejmuje 89 szt. parapetów wewnętrznych do demontażu, tym samym 89 szt. do montażu nowych parapetów z konglomeratu.

Pytanie 2:

„Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1) Czy okna drewniane do wymiany są typu zespolonego czy skrzynkowego ?

2) Z jakiego materiału są stare parapety wewnętrzne do wymiany ?

3) Czy do montażu nowych parapetów wewnętrznych należy przewidzieć wsporniki?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że:

1) Okna drewniane do wymiany są typu zespolonego.

2) Stare parapety wewnętrzne do wymiany są z lastryko.

3) Do montażu nowych parapetów wewnętrznych nie trzeba montować wsporników.